РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.	№ 129

г. Ливны

Об утверждении Положения об организации световой маскировки территории Ливенского района при угрозе и ведении военных действий и перечня объектов, на которых проводится частичная (полная) светомаскировка

Во исполнение требований Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки территории Ливенского района при угрозе и ведении военных действий (приложение 1).

2. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки администрации Ливенского района (при угрозе и ведении военных действий)   (приложение 2).

3. Утвердить Перечень организаций территории Ливенского района при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения (приложение 3).

4. Утвердить календарный план основных мероприятий световой маскировки территорий муниципального образования при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения (приложение 4).

5. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций:

- разработать (откорректировать) планы перевода территории Ливенского района в режим световой маскировки при угрозе и ведении военных действий;

- до 1 мая 2019 года предоставить на согласование в администрацию Ливенского района календарные планы отключения потребителей электроэнергии при режиме частичного затемнения, и режиме полного затемнения;

6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся управлением и обслуживанием жилищного фонда:

- разработать (откорректировать) планы перевода на режим световой маскировки находящихся в управлении жилых домов при угрозе и ведении военных действий;

- до 1 мая 2019 года предоставить на согласование в администрацию Ливенского района календарные планы мероприятий световой маскировки при режиме частичного затемнения, и режиме полного затемнения жилых домов находящихся в управлении;

7. Главам сельских поселений Ливенского района, старостам сельских поселений назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых домов на вверенной территории при угрозе и ведении военных действий.

8. Управлению организационно и правовой работы администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.И. Шолохова.

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 18 » апреля 2019 года № 129

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки территории  Ливенского района

при угрозе и ведении военных действий

- Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки (далее по тексту - светомаскировка) территории  Ливенского района при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий.

Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и нормативными правовыми актами администрации  Ливенского района.

Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет спасательная служба  электроснабжения и светомаскировки   Ливенского района (при угрозе и ведении военных действий).

Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке оформляются постановлениями администрации  Ливенского района.

Руководители организаций  разрабатывают  календарный план основных мероприятий  световой маскировки  при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения.

Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах находящихся в эксплуатации или управлении хозяйствующих субъектов  осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач в области  гражданской обороны организаций и ответственные лица организации за светомаскировку.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой маскировки и других видов маскировки, являются:

-  определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

Световая маскировка организации осуществляется следующими способами:

| -светотехническим | - заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями; |
| --- | --- |
| - технологическим | - заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять другими способами; |
| - механическим | - состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. |

2. Основные мероприятия светомаскировки по режиму частичного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность района и организаций. Основное назначение режима  частичного затемнения заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения. Режим частичного затемнения вводится путем выполнения следующих мероприятий:

1) отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

2) снижаются уровни освещенности: районных улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 люкс; жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 люкс для общего освещения и до 5 люкс местного освещения.

3) наружное освещение учреждений и объектов с освещенностью 4 люкс и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 люкс - 25% светильников, путем отключения светильников от электрических сетей.

4) внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 люкс до 5 люкс; при освещении от ламп накаливания - от 750 люкс до 3 люкс в зависимости от разряда зрительной работы.

5) в режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке: - световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные указатели и т. д.); - наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения; - городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения.

6) на территории населенных пунктов и объектов экономики для информации о защитных сооружениях гражданской обороны, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

3. Основные мероприятия светомаскировки по режиму полного затемнения

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».

Условия светомаскировки в режиме полного затемнения «ПЗ» не требуют полного отсутствия света в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, установлены допустимые нормы освещенности и силы света, создаваемых электрическим освещением и производственными огнями.

Режим «ПЗ» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

1) отключаются: - все наружное освещение; - внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей; - освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу воздушная тревога «ВТ»; - световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

2) маскируется: - наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям гражданской обороны и у входов в них; - внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ»;

3) приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности. После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины. План перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривает централизованное отключение освещения зданий от фидерных и групповых щитов освещения. При режиме полного затемнения предусмотрен механический способ светомаскировки, который предусматривает закрытие светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 люкс для общего

- Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 18 » апреля 2019 года № 129

Должностной состав группы организации световой маскировки администрации Ливенского района (при угрозе и ведении военных действий)

- Руководство группы организации энергоснабжения и светомаскировки: (далее - Группа)

1.1. Руководитель группы – первый заместитель главы администрации района А.И. Шолохов.

1.2. Заместитель руководителя группы – начальник управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Н.Н. Кривцова.

1.3. Секретарь группы – представитель от управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации района

- Организационно-методическое руководство:

1. Ведущий специалист отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации района К.Н. Зубцова.

- Члены группы:

- Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий по светомаскировке - начальник отдела по мобподготовке ГО и ЧС администрации района Т.Д. Васина.

- Помощник по контролю за отключением уличного освещения района - руководитель сетевой организации Ливенский РЭС филиала «МРСК - Центра»-«Орёлэнерго» В.В. Бобкин. (по согласованию).

- Помощники по контролю за светомаскировкой производственных территорий и объектов – начальник управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Н.Н. Кривцова.

- Помощник по контролю за светомаскировкой торговых объектов и объектов оказания услуг населению – начальник отдела по экономике, предпринимательству труду и размещению муниципальных заказов администрации района Ю.В. Павлова.

- Помощник по контролю за светомаскировкой объектов и территорий культуры– начальник управления культуры и архивного дела администрации района Е.Н. Анисимова.

- Помощник по контролю за светомаскировкой объектов и территорий учреждений образования - начальник управления образования администрации района В.М. Ревин.

- Помощники по организации общественного порядка и контроля за прекращением движения автотранспорта по сигналу «Воздушная тревога» -  старший инспектор ДПС МО МВД России «Ливенский»  Каторгин А. М.; старший инспектор ДПС МО МВД России «Ливенский»  Кобылкин Д. Г. (по согласованию).

- Помощник по обеспечению связи и передачи информации – оперативный дежурный ЕДДС Ливенского района.

- Ответственный по передаче информации оперативным дежурным ЕДДС Ливенского района – начальник МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» О.В. Куценкова.

Приложение 3 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 18 » апреля 2019 года № 129

Перечень организаций территории Ливенского района при введении режима частичного затемнения, при режиме полного затемнения

| Предприятия, организации и учреждения, продолжающие свою производственную деятельность на территории района |
| --- |
|  | Администрация Ливенского район | 303850 Орловская область г. Ливны, ул. Курская,14. |
|  | ОАО «Ливнынасос» | 303850 Орловская область г.Ливны, ул. Орловская, 250. |
|  | Ливенский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра»-«Орёл-энерго» | 303850 Орловская область г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а. |
|  | ООО «Ливнысервисгаз» | 303850 Орловская область, г. Ливны, ул.Павлова, 7 |
| Предприятия, организации и учреждения, прекращающие свою производственную деятельность |
|  | МБОУ «Барановская СОШ» | 303842, Орловская область, Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова, д. 51 |
|  | МБОУ «Введенская СОШ» | 303843 Ливенский район с. Введенское, ул. Ливенская, 38 |
|  | МБОУ «Дутовская СОШ». | 303835 Ливенский район д. Семенихино, ул. Школьная д.9 |
|  | МБОУ «Екатериновская СОШ» | 303821, Орловская область, Ливенский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, д. 14а |
|  | МБОУ «Здоровецкая СОШ» | 303834 Ливенский район с. Здоровец ул. Новая,39 |
|  | МБОУ «Козьминская СОШ». | 303814 Ливенский район с. Козьминка, ул. Молодёжная,д. 11 |
|  | МБОУ «Казанская СОШ». | 303822 Ливенский район с.Казанское, ул. Церковный выгон, д.1 |
|  | МБОУ «Коротышская СОШ» | 303844 Ливенский район с.Коротыш, ул. Молодёжная,д.7 |
|  | МБОУ «Ливенская СОШ». | 303850 Ливенский район, пос. Набережный, д.35 |
|  | МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н.Павлова». | 303819 Ливенский район п.Совхозный, ул.Школьная, 11 |
|  | МБОУ «Навесненская СОШ». | 303826 Ливенский район, с.Навесное, ул.Парковая, 2 |
|  | МБОУ «Никольская СОШ» | 303820, Орловская область, Ливенский район, с. Никольское, ул. Советская, д. 3 |
|  | МБОУ «Орловская СОШ» | 303817, Орловская область, Ливенский район, д. Орлово, ул. Орловская, д. 92 |
|  | МБОУ «Островская СОШ» | 303816, Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 10 |
|  | МБОУ «Покровская СОШ» | 303833, Орловская область, Ливенский район, с. Покровка Первая, ул. Парковая, д. 1 |
|  | МБОУ «Речицкая СОШ». | 303804 Ливенский район, с.Речица, ул.Центральная, 44 |
|  | МБОУ «Росстанская СОШ» | 303840 Ливенский район, с.Росстани, ул. Ассовиахим, д. 6 |
|  | МБОУ «Сахзаводская СОШ» | 303801, Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, Комсомольская пл., д. 36 |
|  | МБОУ «Свободно Дубравская СОШ». | 303824 Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная,4а |
|  | МБОУ «Сергиевская СОШ». | 303808 Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицина, 11 |
|  | МБОУ «Троицкая СОШ» | 303809, Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Садовая, д. 3 |
|  | МБОУ «Успенская СОШ им. В.Н. Мильшина» | 303810 Ливенский район, с. Успенское, ул. Мильшина, д.33а |
|  | МБОУ «Хвощевская СОШ». | 303817 Ливенский район, Д.Гремячий колодезь ул.Центральная, 41а |
|  | МБОУ «Воротынская ООШ» | 303818 Ливенский район, с. Воротынск, ул.Школьная, 5а |
|  | МБОУ «Вязово-Дубровская ООШ» | 303825 Ливенский район с. Вязовая Дубрава ул. Центральная, д. 6 |
|  | МБОУ «Вязовицкая ООШ» | 303806, Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д. 2 |
|  | МБОУ «Калининская ООШ им. Н.Н. Поликарпова» | 303812, Орловская область, Ливенский район, с. Калинино, ул. Набережная, д. 9 |
|  | МБОУ «Куначенская ООШ» | 303811, Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Церковная, д. 28 |
|  | МБОУ «Липовецкая ООШ» | 303819,Орловская область Ливенский район, д.Липовец, ул. Н.А. Кузьмина, д.34 |
|  | МБОУ «Сосновская ООШ» | 303805, Орловская область, Ливенский район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 2 |
|  | МБДОУ ДС № 3 пос. Совхозный | 303819, Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д. 4 |
|  | МБДОУ ДС с.Сергиевское | 303808, Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д. 6 |
|  | МБДОУ ДС № 8 с. Коротыш | 303844, Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 6а |
|  | БУ ОО « Успенский интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 303810 Ливенский район, с.Успенское ул. Мильшина, д. 33 а |
|  | ОГОУ «Крутовская общеобразовательная вспомогательная школа-интернат» | 303802 Ливенский район, с.Крутое, ул.Набережная,21 |

Приложение 4 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 18 » апреля 2019 года № 129

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий (наименование организации) световой маскировки  при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения

Условные обозначения:

«Ч» - время начала мероприятий после получения сигнала;

«ЧЗ» - режим частичного затемнения;

«ПЗ» - режим полного затемнения;

«ВТ» - воздушная тревога;

| № | Содержание выполняемых мероприятий | Отводимое время | Сроки выполнения от «Ч» | Ответственные исполнители | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минуты | часы | сутки |  |  |
|  |  |  | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Мероприятия при переводе на режим частичного затемнения (включая мероприятия по контролю) |
| 1.1 | Снижение уровня освещенности на линиях уличного освещения | 12 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное время |  |  |  |  |  | Ливенский РЭС филиал «МРСК-Центра»-«Орёлэнерго» Начальник ОТГ В.В. Бобкин |  |
| 1.2. | Снижение уровня освещенности на линиях уличного освещения | 10 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ОТГ В.В. Бобкин |  |
| 1.3. | Снижение уровня наружного освещения объектов и территорий организаций | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник управления муниципального имущества и ЖКХ администрации района Н.Н. Кривцова |  |
| 1.4. | Снижение уровня освещенности до 2 лк наружного освещения перед подъездами домов | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО «Жилком» А.В.Харламов |  |
| 1.5. | Снижение уровня внутренней освещенности жилых помещений и помещений организаций | 15 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО «Жилком» А.В.Харламов Начальник управления муниципального имущества и ЖКХ администрации района Н.Н. Кривцова |  |
| 1.6. | Контроль и организация мероприятий световой маскировки | Период угрозы ведения военных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по мобподготовке, ГО и ЧС администрации района Т.Д. Васина |  |
| 2. Мероприятия при переводе на режим полного затемнения (включая мероприятия по контролю). Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» |
| 2.1. | Полное отключение освещения жилых помещений и помещений организаций прекращающих работу по сигналу «ВТ» | 3 минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО «Жилком» А.В. Харламов |  |
| 2.2. | Отключение наружного освещения территории города | 3 минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ОТГ В.В. Бобкин |  |
| 2.3. | Прекращение движения транспорта, отключение световых приборов автомобилей | 3 минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ОТГ В.В. Бобкин Старший инспектор ДПС А.М. Каторгин; Старший инспектор ДПС Д.Г. Кобылкин |  |
| 2.4. | Контроль за выполнением световой маскировки | До поступления сигнала «Отбой воздушной тревоги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель группы- первый заместитель главы администрации района А.И. Шолохов |  |